

Trzcińsko-Zdrój, 04.02.2021 r.

 WYJAŚNIENIE XII

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.12.2020 r.
sprawa: IRIGM.271.30.2020.IRIGM

Ogłoszenie w BZP Nr 769441-N-2020

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zgodnie a art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W nawiązaniu do wcześniej udzielonych wyjaśnień Nr II pkt 3, wyjaśnień Nr IV pkt 4 oraz wyjaśnień Nr VIII pkt 2 do SIWZ, Zamawiający podaje dodatkowe informacje dotyczące minimalnego zakresu prac, jakie należy wykonać w budynku technicznym (administracyjno-technicznym/socjalno-technicznym):

1. **wymiana drzwi wejściowych do budynku,**
2. **w obecnym i docelowym pomieszczeniu sterowni** :

- demontaż istniejących szaf elektrycznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont posadzki,

- wykonanie prac elektrycznych,

- szpachlowanie ścian,

- wykonanie prac malarskich.

**Zamawiający dodatkowo załącza szkic koncepcyjny przedmiotowego budynku ze wskazaniem pomieszczenia sterowni oraz drzwi wejściowych, celem doprecyzowania, którego budynku dotyczą powyższe informacje.**